## 10-11月
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 产品规格型号 | 单位 | 招标参数
1 | QHYZYB-2025091201 | 一次性使用无菌硅胶导尿管（国产） | 6Fr双腔儿童型 | 根 | 主要材料为硅橡胶，由导尿腔、球囊、排出孔、单向阀、导尿管塞（有）、助插内芯（有）等组成。 供医院对患者导尿及引流时一次性使用。
|  |  | 8Fr双腔儿童型 | 根
|  |  | 10Fr双腔儿童型 | 根
|  |  | 12Fr双腔标准型 | 根
|  |  | 14Fr双腔标准型 | 根
|  |  | 16Fr双腔标准型 | 根
|  |  | 18Fr双腔标准型 | 根
|  |  | 20Fr 双腔标准型 | 根
|  |  | 22Fr 双腔标准型 | 根
|  |  | 16Fr三腔标准型 | 根
|  |  | 18Fr三腔标准型 | 根
|  |  | 20Fr三腔标准型 | 根
|  |  | 22Fr 三腔标准型 | 根
|  |  | 24Fr 三腔标准型 | 根
|  |  | 24Fr 双腔标准型 | 根
|  |  | 26Fr 双腔标准型 | 根
16 | QHYZYB-2025091216 | 麻醉面罩（国产） | 插管式I型面罩：4＃ | 支 | 无痛胃镜专用面罩，面罩由罩壳、密封垫、密封盖、充气口、锥套、波纹管、接头、固定带、牙垫组成，产品采用“双孔”设计：鼻腔操作孔与口腔操作孔，带有牙垫设计：牙垫与面罩采用扣合方式，通气同时可进行纤支镜检查等操作：设置密封活瓣，进一步保证面罩本体的密封性，硅胶帽孔径现有3mm、5mm、10mm、12mm等规格孔径，满足不同规格纤支镜检查或吸痰的需要，面罩壳应透明、洁净、无杂质，完整无破损，与人的面部接触部分应柔软光滑。面罩锥套应符合YY1040.1-2003标准规定的15mm外圆锥接头；面罩波纹管为可伸缩半透明或透明的管子，拉伸前长度为67mm±3mm，拉伸后长度为156mm±5mm；面罩检查口与密封盖的密封性能应良好，在（6±0.3）kpa的气压下泄露速率应不超过25ml/min；面罩应无菌；
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。